## สรุป (hidden)
BOQ บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม.
แบบคอนเทม
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | รวม | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  | ปริมาณ | @ | จำนวนเงิน | @ | จำนวนเงิน
A | งานโครงสร้าง
| งานฐานราก เสาเข็ม | [6 empty] | 63244.58
| งานโครงสร้างเสา คาน พื้น | [6 empty] | 223103.1166
| งานโครงสร้างบันได | [6 empty] | 11779.4166
| งานโครงสร้างหลังคาปั่นหยา | [6 empty] | 77296.621
| รวมราคางานโครงสร้าง | [6 empty] | 375423.7343
B | งานสถาปัตย์
| หมวดงานหลังคา | [6 empty] | 73019
| หมวดงานพื้น | [6 empty] | 48468.28
| หมวดงานผนัง | [6 empty] | 88752
| หมวดงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 63301
| หมวดงานประตูหน้าต่าง | [6 empty] | 90250
| หมวดงานสี | [6 empty] | 43525
| หมวดงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 19600
| หมวดงานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 21750
| รวมราคางานสถาปัตย์ | [6 empty] | 448665.28
C | งานไฟฟ้า
| รวมราคางานไฟฟ้า | [6 empty] | 57435
D | งานประปา
| รวมราคางานประปา | [6 empty] | 30103.1
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 911627.1143
[5 empty] | Factor F |  |  | 1.305
[5 empty] | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด |  |  | 1189673.3841

## งานโครงสร้าง (hidden)
อาคาร คสล. บ้าน 90 ตร.ม.
ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณรวม |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
A | งานโครงสร้าง
1 | งานปักผังกำหนดแนวและระดับก่อสร้าง | ตร.ม. | 146 | 15 | 2190 | 15 | 2190 | 4380
รวมงานปักผังกำหนดแนวและระดับก่อสร้าง
2 | งานเสาเข็มและงานดิน
| เจาะสำรวจดิน (SOIL BORING TEST) | หลุม
| เสาเข็ม i- 22x22x L = 20 ตัน | ต้น | 12 | 3870 | 46440 | 800 | 9600 | 56040
| ตัดหัวเสาเข็ม | ต้น | 12 |  | 0 | 100 | 1200 | 1200
| ขุดดิน+ถมกลับ | ลบ.ม. | 4.5 |  | 0 | 125 | 562.5 | 562.5
| ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 3.319 | 320 | 1062.08 |  | 0 | 1062.08
| งานดินถม | ลบ.ม. |  |  |  |  | 0
| งานฐานราก | [6 empty] | 63244.58
3 | งานคอนกรีต+พื้นสำเร็จ
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | ลบ.ม. | 0.15 | 2000 | 300 | 485 | 72.75 | 372.75
| คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | ลบ.ม. | 23.3419 | 2174 | 50745.2906 | 485 | 11320.8215 | 62066.1121
| แผ่นพื้นสำเร็จรูป | ตร.ม. | 67.9 | 255 | 17314.5 | 25 | 1697.5 | 19012
4 | งานไม้แบบ
| ไม้แบบทั่วไป | ตร.ม. | 233.079 | 250 | 58269.75 | 150 | 34961.85 | 93231.6
| ตะปู | กก. | 58.2698 | 25 | 1456.7438 |  | 0 | 1456.7438
5 | งานเหล็กเสริมโครงสร้าง
| เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | กก. | 415.1427 | 19.3 | 8012.2534 | 4.1 | 1702.0849 | 9714.3383
| เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | กก. | 289.5099 | 18.5 | 5355.9327 | 4.1 | 1186.9905 | 6542.9231
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | กก. | 1356.8609 | 18.1 | 24559.1824 | 3.3 | 4477.641 | 29036.8234
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 16 | กก. | 0 | 17.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB20 | กก.
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB25 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | กก. | 61.8454 | 27 | 1669.8259 | 0 | 0 | 1669.8259
| งานโครงสร้างคาน-เสา-พื้น | [6 empty] | 223103.1166
6 | งานโครงสร้างบันได
| เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | กก. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | กก. | 33.2816 | 22 | 732.196 | 3 | 99.8449 | 832.0409
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | กก. | 127.5235 | 22 | 2805.5161 | 3 | 382.5704 | 3188.0865
| เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 16 | กก. | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | กก. | 4.8242 | 26.32 | 126.9717 |  | 0 | 126.9717
| ไม้แบบ | ดร.ม. | 11.3948 | 150 | 1709.22 | 100 | 1139.48 | 2848.7
| คอนกรีต | ลบม. | 1.683 | 2300 | 3870.9 | 500 | 841.5 | 4712.4
| ตะปู | กก. | 2.8487 | 25 | 71.2175 |  | 0 | 71.2175
| รวมงานเหล็กเสริมโครงสร้างบันได | [6 empty] | 11779.4166
7 | งานเหล็กโครงสร้างหลังคา
| แป คางหมู c-pac. หนา .07 ยาว 4.00 ม | ท่อน | 60 | 190 | 11400 | 35 | 2100 | 13500
| ตะปูเกลียว 500 คัว/กล่อง | กล่อง | 2 | 195 | 390 | 0 | 0 | 390
| เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม. | ท่อน | 36.925 | 540 | 31386.25 | 292.32 | 10793.916 | 42180.166
| เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. | ท่อน | 1.05 | 738.00 | 774.9 | 237.6 | 249.48 | 1024.38
| เหล็กซี 125x50x20x3.2 มม. | ท่อน | 7 | 805 | 6370 | 368 | 2576 | 8946
| เหล็กซี 150x50x20x3.2 มม. | ท่อน | 0 | 900 | 0 | 486.72 | 0 | 0
| Plate 20x20 หนา 6 mm. พร้อม J 4-DB 12 mm. | set | 9 | 220 | 1980 | 70 | 630 | 2610
| ทาสีกันสนิม | ดร.ม. | 84.555 | 30.00 | 2536.65 | 35.00 | 2959.425 | 5496.075
| เชิงชายไม้เนื้อแข็ง l"x8" | ม. | 35 | 65 | 2275 | 25 | 875 | 3150
| ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง l"x6" | ม. | 35 | 50 | 1750 | 25 | 875 | 2625
| รวมงานเหล็กโครงสร้างหลังคา | [6 empty] | 77296.621

## งานสถาปัตย์ (hidden)
อาคาร คสล. บ้าน 90 ตร.ม.
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | รวม ปริมาณ | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ๏ | จำนวนเงิน | @ | จำนวนเงิน
B | งานสถาปัตยกรรม
หมวดงาหลังคา
| กระเบื้องเพรสทีจ | แผ่น | 801 | 30 | 24030 | 15 | 12015 | 36045
| แผ่นฉนวน PE หนา 5 มม | ตร.ม. | 80 | 250 | 20000 | 25 | 2000 | 22000
| ครอบสันหลังคา | แผ่น | 10 | 26 | 260 | 15 | 150 | 410
| ครอบสันหลังคา 2 ทาง | แผ่น | 4 | 32 | 128 | 15 | 60 | 188
| ครอบสันตะเฆ่ | แผ่น | 44 | 26 | 1144 | 15 | 660 | 1804
| ครอบปิดชายตะเฆ่ | แผ่น | 4 | 32 | 128 | 15 | 60 | 188
| ครอบ 3 ทาง Y 20 องศา | แผ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เชิงชาย ทาสีอะครีลิค | เมตร | 68.8 | 150 | 10320 | 30 | 2064 | 12384
| รวมราคา | [6 empty] | 73019
หมวดงานพื้น
| F1 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องชนิดตัดขอบ ขนาด 0.60*0.60m.ระบุสีและรุ่นภายหลัง | ตร.ม. | 30.1 | 350 | 10535 | 158 | 4755.8 | 15290.8
พร้อมบัวเชิงผนังไม้แดงขนาด3/4*4"ย้อมสีธรรมชาติ
| F2 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องชนิดตัดขอบ ขนาด 0.60*0.60m.ระบุสีและรุ่นภายหลัง | ตร.ม. | 22.3 | 350 | 7805 | 158 | 3523.4 | 11328.4
พร้อมบัวเชิงผนังไม้แดงขนาด3/4*4"ย้อมสีธรรมชาติ
| F3 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30*0.30m.ระบุสีและรุ่นภายหลัง | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F4 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด0.20*0.20m. ระบุสีและรุ่นภายหลัง | ตร.ม. | 33.45 | 350 | 11707.5 | 158 | 5285.1 | 16992.6
| F5 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องชนิดตัดขอบ ผิวกันลื่น | ตร.ม. | 9.56 | 350 | 3346 | 158 | 1510.48 | 4856.48
ขนาด 0.60*0.60m. ระบุสีและรุ่นภายหลัง
| F6 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20*0.20m. ระบุสีและรุ่นภายหลัง | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F7 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้อง KENZAI | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F8 พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้อง ลายไม้ | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F9 พื้นคสล.ปูทับด้วยพื้นไม้มะค่า 1"*4"ยาวไม่เกิน 1.50ม. | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 48468.28
หมวดงานผนัง
| ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 114 | 285 | 32490 | 89 | 10146 | 42636
| ผนังฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 228 | 95 | 21660 | 90 | 20520 | 42180
| เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม. | ตร.ม. | 32 | 79 | 2528 | 44 | 1408 | 3936
| งานผนัง ก่ออิฐมอญ กุกระเบื้อง ขนาด 30 x 30 ซม | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 88752
หมวดงานฝ้าเพดาน
| C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ | ตร.ม. | 80 | 292 | 23360 | 75 | 6000 | 29360
| C2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้นและฉาบเรียบ | ตร.ม. | 7 | 312 | 2184 | 75 | 525 | 2709
| C3 ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง1/2"*4" เข้าลิ้นเซาะร่องราง V ย้อมสีธรรมชาติ | ตร.ม. | 32 | 814 | 26048 | 162 | 5184 | 31232
| รวมราคา | [6 empty] | 63301
หมวดงานประตู-หน้าต่าง
| D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด0.80*2.00 | ชุด | 3 | 4750 | 14250 | 180 | 540 | 14790
| D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 | ชุด | 2 | 4750 | 9500 | 180 | 360 | 9860
| D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70*2.00 | ชุด | 1 | 1640 | 1640 | 180 | 180 | 1820
| D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.30*2.05 | ชุด | 1 | 7995 | 7995 | 0 | 0 | 7995
| W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 0.60*2.05 | ชุด | 4 | 3690 | 14760 | 0 | 0 | 14760
| W2-หน้าต่างบานเกล็ด อลูมิเนียมสีดำ ขนาด0.60*1.10 | ชุด | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีดำ ขนาด0.90*0.40 | ชุด | 2 | 1080 | 2160 | 0 | 0 | 2160
| W4-หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีดำ ขนาด1.20*1.15 | ชุด | 4 | 4140 | 16560 | 0 | 0 | 16560
| W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง อลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1.0*2.05 | ชุด | 2 | 6150 | 12300 | 0 | 0 | 12300
| W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีดำ ขนาด 0.50*1.15 | ชุด | 1 | 1725 | 1725 | 0 | 0 | 1725
| W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีดำ ขนาด 0.60*1.15 | ชุด | 4 | 2070 | 8280 | 0 | 0 | 8280
| รวมราคา | [6 empty] | 90250
หมวดงานทาสี
| งานผนัง 1 พื้นผิวทาสีน้ำภายนอกอาคาร TOA SUPERSHIELD | ตร.ม. | 156 | 60 | 9360 | 45 | 7020 | 16380
| งานผนัง 2 พื้นผิวทาสีน้ำภายในอาคาร TOA 7 IN 1 | ตร.ม. | 305 | 55 | 16775 | 34 | 10370 | 27145
| รวมราคา | [6 empty] | 43525
หมวดงานสุขภัณฑ์
| โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK) รุ่น TF-2894SCW สีขาว | ชุด | 2 | 2500 | 5000 | 1000 | 2000 | 7000
| สายฉีดชำระ รุ่นA-4800-WT สีขาว | ชุด | 2 | 450 | 900 | 100 | 200 | 1100
| อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น TF-470LM สีขาว | ชุด | 1 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 1700
| อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น TF-0933 WT สีขาว | ชุด | 1 | 1100 | 1100 | 500 | 500 | 1600
| ก็อกล้างพื้น รุ่น WS-0306L | ชุด | 2 | 150 | 300 | 50 | 100 | 400
| ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น A-7003C-A | ชุด | 2 | 750 | 1500 | 150 | 300 | 1800
| ที่ใส่สบู่ รุ่น K-2801-54-N | ชุด | 2 | 450 | 900 | 150 | 300 | 1200
| ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น K-252-53-N | ชุด | 2 | 550 | 1100 | 150 | 300 | 1400
| ราวแขวนผ้า รุ่น K-2501-53-N | ชุด | 2 | 300 | 600 | 100 | 200 | 800
| ตะแกรงดักกลิ่น FLOOR DRAIN | ชุด | 4 | 250 | 1000 | 100 | 400 | 1400
| กระจกเงา | ชุด | 2 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200
| รวมราคา | [6 empty] | 19600
หมวดงานเบ็ดเตล็ด
| งานราวกันตก | เมตร | 4 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 | 6000
| งานราวบันไดเหล็ก | เมตร | 5 | 1200 | 6000 | 600 | 3000 | 9000
| หลังคา ไวนิลพร้อมโครงเหล็ก | ตรม. | 2.7 | 2000 | 5400 | 500 | 1350 | 6750
| รวมราคา | [6 empty] | 21750
| ผลรวมทั้งหมด | [6 empty] | 448665.28

## งานไฟฟ้า (hidden)
อาคาร คสล. บ้าน 90 ตร.ม.
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | รวม ปริมาณ | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ๏ | จำนวนเงิน | @ | จำนวนเงิน
C | งานไฟฟ้า
หมวดงานไฟฟ้า
แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )
| - Load Center 2P | ชุด | 1 | 4900 | 4900 | 500 | 500 | 5400
| - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | ชุด | 3 | 95 | 285 | 50 | 150 | 435
| - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure | ชุด | 3 | 120 | 360 | 50 | 150 | 510
| - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure | ชุด | 1 | 200 | 200 | 50 | 50 | 250
| - Grounding System | ชุด | 1 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมราคา | [6 empty] | 9595
สายไฟฟ้า ( Cable )
| - สาย THW. 25 Sq.mm. | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สาย THW. 16 Sq.mm. | เมตร | 20 | 35 | 700 | 30 | 600 | 1300
| - สาย THW. 10 Sq.mm. | เมตร | 30 | 30 | 900 | 30 | 900 | 1800
| - สาย THW. 6 Sq.mm. | เมตร | 50 | 21 | 1050 | 20 | 1000 | 2050
| - สาย THW. 4 Sq.mm. | เมตร | 50 | 13 | 650 | 15 | 750 | 1400
| - สาย THW. 2.5 Sq.mm. | เมตร | 100 | 8.5 | 850 | 15 | 1500 | 2350
| - สาย THW. 1.5 Sq.mm. | เมตร | 150 | 5.5 | 825 | 10 | 1500 | 2325
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมราคา | [6 empty] | 12225
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)
| - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1" | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 3/4" | เมตร | 20 | 57 | 1140 | 30 | 600 | 1740
| - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | เมตร | 70 | 47 | 3290 | 30 | 2100 | 5390
| - ท่อร้อยสาย HDPE Dia. 25 mm | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - อุปกรณ์จับยึด (Hanger and Support) | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมราคา | [6 empty] | 7630
ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)
| - โคม LED 7 W | ชุด | 30 | 350 | 10500 | 150 | 4500 | 15000
| - LED Strip SMD5050 60LEDs | ชุด | 2 | 600 | 1200 | 150 | 300 | 1500
| - โคมไฟกริ่งหน้าอาคาร | ชุด | 2 | 750 | 1500 | 150 | 300 | 1800
| - LED FLUORESCENT 36 W | ชุด | 2 | 450 | 900 | 150 | 300 | 1200
| -WALL LAMP LED 13 W OUT DOOR | ชุด | 2 | 500 | 1000 | 150 | 300 | 1300
| -UNDER WATER SPORT LIGHT 12V 50W. | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 20800
สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)
| - สวิตช์ทางเดียว 1 ตัว พร้อมฝาครอบ | ชุด | 15 | 85 | 1275 | 65 | 975 | 2250
| - สวิตช์ 2 ทาง 1 ตัว พร้อมฝาครอบ | ชุด | 2 | 95 | 190 | 65 | 130 | 320
| - เต้ารับเดี่ยว พร้อมฝาครอบ | ชุด | 20 | 120 | 2400 | 65 | 1300 | 3700
| - เต้ารับคู่ ชนิดกันน้ำ (Weather Proof) | ชุด | 1 | 350 | 350 | 65 | 65 | 415
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมราคา | [6 empty] | 7185
| ผลรวมทั้งหมด | [6 empty] | 57435

## งานสุขาภิบาล (hidden)
อาคาร คสล. บ้าน 90 ตร.ม.
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | รวม ปริมาณ | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ๏ | จำนวนเงิน | @ | จำนวนเงิน
D | งานสุขาภิบาล
หมวดงานสุขาภิบาล
ระบบน้ำเย็น (Cold Water System)
| ท่อประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1 1/2" | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1 1/4" | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1" | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 3/4" | เส้น | 5 | 57.6 | 288 | 40 | 200 | 488
| - Dia. 1/2" | เส้น | 15 | 47.7 | 715.5 | 40 | 600 | 1315.5
| - อุปกรณ์จับยึด (Hanger and Support) | เหมา | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมราคา | [6 empty] | 2803.5
ประตูน้ำ (Valve)
เกต(Gate Valve)
| - Dia. 1-1/2" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1 1/4" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 3/4" | ชุด | 1 | 250 | 250 | 100 | 100 | 350
| - Dia. 1/2" | ชุด | 2 | 150 | 300 | 100 | 200 | 500
บอล(Ball Valve)
| - Dia. 1 1/4" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 3/4" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 1-1/2" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 850
ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)
ระบบท่อระบายน้ำเสีย
ท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง (Soil,West System)
(PVC Class 8.5)
| - Dia. 4" | เส้น | 4 | 576 | 2304 | 100 | 400 | 2704
| - Dia. 3" | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dia. 2" | เส้น | 6 | 162 | 972 | 100 | 600 | 1572
| - Dia. 1-1/4" | เส้น | 6 | 102.6 | 615.6 | 100 | 600 | 1215.6
| - อุปกรณ์จับยึด (Hanger and Support) | เหมา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 5491.6
อุปกรณ์ประกอบท่อระบายน้ำเสีย(Soil,West Acceseries )
Clean Out
| - Dia. 4" | ชุด | 2 | 1200 | 2400 | 500 | 1000 | 3400
| - Dia. 3" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floor Clean Out
| - Dia. 4" | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floor Drain
| - Dia. 2" | ชุด | 4 | 450 | 1800 | 300 | 1200 | 3000
Vent Through Roof
| - Dia. 2" | ชุด | 1 | 500 | 500 | 300 | 300 | 800
| รวมราคา | [6 empty] | 7200
ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Tretment)
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
| - EC7-1 with Accessories | ชุด | 1 | 8340 | 8340 | 1418 | 1418 | 9758
| - งานฐานราก EC7-1 | เหมา | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000
| - บ่อซึม | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคา | [6 empty] | 13758
| ผลรวมทั้งหมด | [6 empty] | 30103.1

## โครงสร้าง (ฐานเสาเข็ม)
ที่พักอาศัยระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้างรวม Factor F 1,500,000 บาท
ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย
A | งานโครงสร้าง (กรณีใช้ฐานเสาเข็ม)
งานฐานรากอาคาร
| ฐานราก F1 (12 ฐาน) ,F2 (1 ฐาน) | 13 | ฐาน
1 | เสาเข็ม i- 22x22x L = 20 ตัน | 15 | ต้น
2 | งานดินขุด | 4.3125 | ลบ.ม
3 | งานดินถมกลับ | 1.595 | ลบ.ม
4 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 0.375 | ลบ.ม
5 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.1875 | ลบ.ม
6 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 1.875 | ลบ.ม
7 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 41.6 | เมตร
8 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 425.51 | เมตร
9 | ไม้แบบทั่วไป | 14.5 | ตร.ม
งานเสาและเสาตอม่ออาคาร C1
ตอม่อ - ชั้น 1 - ชั้น 2 (ฐานราก F1,F2) - หลังคา
10 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 3.068 | ลบ.ม
11 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 307.2 | เมตร
12 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 479.88 | เมตร
13 | ไม้แบบทั่วไป | 61.36 | ตร.ม
เหล็กยึดหัวเสา
14 | Plate 200x200 หนา 9 mm. พร้อม 4-DB 12 mm. | 12 | ชุด
งานคานอาคาร
| คาน B1 (118 ม.), B2 (21 ม.), B2A (6.5 ม.), B3 (4.6 ม.), B4 (3.1 ม.), B5 (2.4 ม.) | 155.6 | เมตร
15 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 12.3867 | ลบ.ม
16 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 952.48 | เมตร
17 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 759.92 | เมตร
18 | ไม้แบบทั่วไป | 154.895 | ตร.ม
งานพื้นอาคาร
| พื้นสำเร็จรูป PS (84.19 ตร.ม.), พื้น S1 (15.62 ตร.ม.), พื้น S2 (16.85 ตร.ม.), พื้น S3 (2.88 ตร.ม.), พื้น GS (13.57 ตร.ม.) | 133.11 | ตร.ม
19 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 9.78 | ลบ.ม
20 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 1567.3885 | เมตร
21 | ไม้แบบทั่วไป | 49.49 | ตร.ม
22 | PCM FLOOR 0.35x.0.05t, LL=250 Kg./m | 84.19 | ตร.ม
23 | เหล็กตะแกรง(Wire-mash) Dia.4mm@0.20m# | 97.76 | ตร.ม
24 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 2.1983 | ลบ.ม
งานโครงสร้างบันได
| บันได ST1 (พื้นที่รวมชานพัก) (6.58 ตร.ม.), บันได ST2 (พื้นที่รวมชานพัก) (1.68 ตร.ม.) | 8.26 | ตร.ม
25 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 1.19 | ลบ.ม
26 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 210.5569 | เมตร
27 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 106.22 | เมตร
28 | ไม้แบบทั่วไป | 13.1715 | ตร.ม
29 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 0.0588 | ลบ.ม
งานเหล็กโครงสร้างหลังคา
| โครงหลังคาเหล็ก (พื้นที่วัสดุมุ่งหลังคา) | 108.24 | ตร.ม
30 | C - 100x50x20x2.3 mm. | 182.31 | เมตร
31 | C -125x50x20x3.2 mm. | 72.7 | เมตร
32 | แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 0.32-0.34 ม. ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. | 364.34 | เมตร
| ทาสีกันสนิมโครงหลังคา | 88.03 | ตร.ม
33 | สีรองพื้นกันสนิม | 3.5212 | GL.
34 | ทินเนอร์ | 0.8803 | GL.
เบ็ดเตล็ด
35 | ไม้เคร่า |  | ตร.ม | (30% ของไม้แบบ)
36 | ตะปู |  | กก. | (0.2 กก. ของไม้แบบ 1 ตร.ม.)
37 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | (30 กก. ต่อเหล็กเสริม 1 ตัน)

## โครงสร้าง (ฐานรากแผ่)
ที่พักอาศัยระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้างรวม Factor F 1,500,000 บาท
ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย
A | งานโครงสร้าง (กรณีใช้ฐานรากแผ่)
งานฐานรากอาคาร
| ฐานราก FA (3 ฐาน), FB (8 ฐาน), FC (3 ฐาน) | 14 | ฐาน
1 | งานดินขุด | 26.964 | ลบ.ม
2 | งานดินถมกลับ | 18.46 | ลบ.ม
3 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 1.902 | ลบ.ม
4 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.9495 | ลบ.ม
5 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 5.0925 | ลบ.ม
6 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 288.2 | เมตร
7 | ไม้แบบทั่วไป | 16.5 | ตร.ม
งานเสาและเสาตอม่ออาคาร C1
ตอม่อ - ชั้น 1 - ชั้น 2 (ฐานราก FA,FB,FC) - หลังคา
8 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 3.326 | ลบ.ม
9 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 332.4 | เมตร
10 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 534 | เมตร
11 | ไม้แบบทั่วไป | 66.52 | ตร.ม
เหล็กยึดหัวเสา
12 | Plate 200x200 หนา 9 mm. พร้อม 4-DB 12 mm. | 12 | ชุด
งานคานอาคาร
| คาน B1 (118 ม.), B2 (21 ม.), B2A (6.5 ม.), B3 (4.6 ม.), B4 (3.1 ม.), B5 (2.4 ม.) | 155.6 | เมตร
15 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 12.3867 | ลบ.ม
16 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 952.48 | เมตร
17 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 759.92 | เมตร
18 | ไม้แบบทั่วไป | 154.895 | ตร.ม
งานพื้นอาคาร
| พื้นสำเร็จรูป PS (84.19 ตร.ม.), พื้น S1 (15.62 ตร.ม.), พื้น S2 (16.85 ตร.ม.), พื้น S3 (2.88 ตร.ม.), พื้น GS (13.57 ตร.ม.) | 133.11 | ตร.ม
19 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 9.78 | ลบ.ม
20 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 1567.3885 | เมตร
21 | ไม้แบบทั่วไป | 49.49 | ตร.ม
22 | PCM FLOOR 0.35x.0.05t, LL=250 Kg./m | 84.19 | ตร.ม
23 | เหล็กตะแกรง(Wire-mash) Dia.4mm@0.20m# | 97.76 | ตร.ม
24 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 2.1983 | ลบ.ม
งานโครงสร้างบันได
| บันได ST1 (พื้นที่รวมชานพัก) (6.58 ตร.ม.), บันได ST2 (พื้นที่รวมชานพัก) (1.68 ตร.ม.) | 8.26 | ตร.ม
25 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 1.19 | ลบ.ม
26 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 210.5569 | เมตร
27 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 | 106.22 | เมตร
28 | ไม้แบบทั่วไป | 13.1715 | ตร.ม
29 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 0.0588 | ลบ.ม
งานเหล็กโครงสร้างหลังคา
| โครงหลังคาเหล็ก (พื้นที่วัสดุมุ่งหลังคา) | 108.24 | ตร.ม
30 | C - 100x50x20x2.3 mm. | 182.31 | เมตร
31 | C -125x50x20x3.2 mm. | 72.7 | เมตร
32 | แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 0.32-0.34 ม. ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. | 364.34 | เมตร
| ทาสีกันสนิมโครงหลังคา | 88.03 | ตร.ม
33 | สีรองพื้นกันสนิม | 3.5212 | GL.
34 | ทินเนอร์ | 0.8803 | GL.
เบ็ดเตล็ด
35 | ไม้เคร่า |  | ตร.ม | (30% ของไม้แบบ)
36 | ตะปู |  | กก. | (0.2 กก. ของไม้แบบ 1 ตร.ม.)
37 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | (30 กก. ต่อเหล็กเสริม 1 ตัน)

## สถาปัตยกรรม
ที่พักอาศัยระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้างรวม Factor F 1,500,000 บาท
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย
B | งานสถาปัตยกรรม
หมวดงานหลังคา
| หลังคากระเบื้อง เพรสทีจ | 108.24 | ตร.ม
1 | กระเบื้องเพรสทีจ 0.33 x 0.42 ม. | 1190.64 | แผ่น
2 | แผ่นสะท้อนความร้อน | 108.24 | ตร.ม.
3 | ครอบสันหลังคา | 6 | แผ่น
4 | ครอบสันตะเฆ่ | 82 | แผ่น
5 | ครอบปิดชายตะเฆ่ | 4 | แผ่น
6 | ครอบ 3 ทาง Y | 2 | แผ่น
7 | เชิงชาย ทาสีอะครีลิค | 38.2 | เมตร
หมวดงานพื้น
| พื้น F1 (70.858 ตร.ม.), F2 (23.594 ตร.ม.), F3 (25.13 ตร.ม.) | 119.582 | ตร.ม
8 | กระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม (24x24นิ้ว) ผิวเรียบมัน (3+1) | 283.432 | แผ่น
9 | กระเบื้องเซรามิคปูพื้น 40x40 ซม.(16x16นิ้ว) / ชนิดกันลื่น (Matt Surface) (6+1) | 165.158 | แผ่น
10 | กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ขนาด 30x60 ซม.(12x24นิ้ว) ชนิดกันลื่น (5+2) | 175.91 | แผ่น
11 | ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement) | 2572.209 | กก.
12 | ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 29.896 | กก.
13 | ทรายหยาบ | 13.154 | ลบ.ม.
หมวดงานผนัง
| ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 248.045 | ตร.ม.
14 | อิฐสามัญ(อิฐมอญ) ขนาด 3.5X7X16 ซม. | 34230.21 | ก้อน
15 | ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement) | 3971.2005 | กก.
16 | ทรายหยาบ | 12.4023 | ลบ.ม.
| ผนังฉาบปูนเรียบ | 496.09 | ตร.ม.
17 | ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement) | 7942.4009 | กก.
18 | น้ำยาผสมปูนฉาบ | 19.8436 | ลิตร
19 | ทรายละเอียด | 24.8045 | ลบ.ม.
| เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม. | 205.5 | ม.
20 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 2.055 | ลบ.ม.
21 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 493.2 | ม.
| ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายนอก | 222.655 | ตร.ม.
22 | สีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายนอก | 11.1328 | GL.
23 | สีน้ำอะครีลิครองพื้นปูนภายนอก | 8.9062 | GL.
| ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน | 316.592 | ตร.ม.
24 | สีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน | 15.8296 | GL.
25 | สีน้ำอะครีลิครองพื้นปูนภายใน | 12.6637 | GL.
| กระเบื้องบุผนังห้องน้ำ (ผ3) | 52.42 | ตร.ม.
26 | กระเบื้องกรุผนัง 40x40ซม. (16x16นิ้ว) (6+1) | 366.94 | แผ่น
27 | ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement) | 943.56 | กก.
28 | ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 13.105 | กก.
29 | ทรายละเอียด | 2.0968 | ลบ.ม.
หมวดงานฝ้าเพดาน
งานฝ้าเพดานภายใน
30 | แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขอบลาด 120x240ซม. หนา 9 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี (92X0.55 มม.) | 93.582 | ตร.ม.
งานฝ้าเพดานภายนอก
34 | ยิปซั่มบอร์ด ขอบเรียบ 120x240ซม. หนา 9 มม. / ชนิดกันชื้น พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี (92X0.55 มม.) | 36.508 | ตร.ม.
งานฝ้าชายคา
38 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี (92X0.55 มม.) | 17.91 | ตร.ม.
หมวดงานประตู-หน้าต่าง
งานประตู
41 | D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
42 | D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 5 | ชุด
43 | D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
44 | D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด
45 | D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
46 | D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
งานหน้าต่าง
47 | W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.615 ตร.ม.) | 2 | ชุด
48 | W2-หน้าต่างบานเปิดเดียว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.) | 2 | ชุด
49 | W3-หน้าต่างบานเปิดเดียว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.525 ตร.ม.) | 8 | ชุด
50 | W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.9025 ตร.ม.) | 3 | ชุด
51 | W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.21 ตร.ม.) | 1 | ชุด
52 | W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.18 ตร.ม.) | 2 | ชุด
53 | W7-หน้าต่างบานกระท้ง พร้อมช่องแสงด้าบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.) | 2 | ชุด
54 | W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.33 ตร.ม.) | 1 | ชุด
งานบันได
| บันได ST1 | 1 | จุด
55 | ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.27x0.03 m. | 14 | ม.
56 | ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.10x0.03 m. | 28 | ม.
57 | เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm. | 5.95 | ม.
58 | เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm. | 23.8 | ม.
59 | เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm. | 9 | ม.
60 | สีรองพื้นกันสนิม | 0.09912 | GL.
61 | สีน้ำมันเคลือบเงา | 0.14868 | GL.
62 | ทินเนอร์ | 0.02478 | GL.
63 | สีโป๊ว-กระดาษทราย | 0.4956 | กก.
ราวกันตกสแตนเลส กระจกเทมเปอร์
64 | เหล็กสเตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ เกรด 304 | 3.25 | ม.
65 | กระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. | 1.625 | ตร.ม.
หมวดงานสุขภัณฑ์
66 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด
67 | สายฉีดชำระ สีขาว | 3 | ชุด
68 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
69 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
70 | ก็อกล้างพื้น | 3 | ชุด
71 | ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน | 3 | ชุด
72 | ที่ใส่สบู่ | 3 | ชุด
73 | ที่ใส่กระดาษทิชชู่ | 3 | ชุด
74 | ราวแขวนผ้า (สเตนเลส) | 3 | ชุด
75 | ตะแกรงดักกลิ่น FLOOR DRAIN | 5 | ชุด
76 | กระจกเงากระจกเจียรปลี | 2 | ชุด
77 | กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ | 1 | ชุด
ระแนงบังตา
ระแนงบังตาเหล็กกล่อง
78 | เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm. | 36.9 | ม.
79 | เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm. | 52.8 | ม.
80 | สีรองพื้นกันสนิม | 0.2908 | GL.
81 | สีน้ำมันเคลือบเงา | 0.4362 | GL.
82 | ทินเนอร์ | 0.0727 | GL.
83 | สีโป๊ว-กระดาษทราย | 1.454 | กก.

## ไฟฟ้า
ที่พักอาศัยระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้างรวม Factor F 1,500,000 บาท
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย
C | งานไฟฟ้า
หมวดงานไฟฟ้า
แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )
1 | - Load Center 2P แบบบัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด ขนาด 8X8 | 1 | ชุด
2 | - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | 7 | ชุด
3 | - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure | 4 | ชุด
4 | - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure | 5 | ชุด
5 | ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม | 2 | ชุด
6 | - Grounding System | 1 | ชุด
7 | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | L.S.
สายไฟฟ้า ( Cable )
8 | - สาย THW. 16 Sq.mm. | 40 | เมตร
9 | - สาย THW. 10 Sq.mm. | 60 | เมตร
10 | - สาย THW. 6 Sq.mm. | 80 | เมตร
11 | - สาย THW. 4 Sq.mm. | 80 | เมตร
12 | - สาย THW. 2.5 Sq.mm. | 180 | เมตร
13 | - สาย THW. 1.5 Sq.mm. | 280 | เมตร
14 | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | L.S.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)
15 | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 3/4" | 40 | เมตร
16 | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 140 | เมตร
17 | - อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | L.S.
ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)
18 | โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 4 | ชุด
19 | โคมไฟเพดาน LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 6 | ชุด
20 | โคม DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 39 | ชุด
21 | โคมติดลอย DOWNLIGHT LED | 1 | ชุด
22 | โคมระย้า พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 1 | ชุด
สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)
| สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว | 25 | จุด
23 | สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองเดียว | 2 | จุด
24 | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground | 46 | จุด
25 | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ | 6 | จุด
26 | ปลั๊กโทรศัพท์ | 1 | จุด
27 | ปลั๊กโทรทัศน์ | 1 | จุด
28 | กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | L.S.
.

## สุขาภิบาล
ที่พักอาศัยระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้างรวม Factor F 1,500,000 บาท
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย
D | งานสุขาภิบาล
ระบบน้ำเย็น (Cold Water System)
ท่อประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5)
1 | - Dia. 2" | 10 | เส้น
2 | - Dia. 1" | 5 | เส้น
3 | - Dia. 1/2" | 10 | เส้น
4 | บอล (Ball Valve) Dia. 2" | 7 | ตัว
5 | บอล (Ball Valve) Dia. 1" | 4 | ตัว
6 | ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2" | 16 | ตัว
7 | ก๊อกสนาม (HOSE BIBB) Dia.1/2" | 3 | ตัว
8 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 400 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
9 | ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
10 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยืดท่อและอื่นๆ (Accessories) | L.S.
ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)
11 | ท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง (Soil,West System) (PVC Class 13.5)
12 | - Dia. 4" | 5 | เส้น
13 | - Dia. 3" | 4 | เส้น
14 | - Dia. 2" | 7 | เส้น
15 | ท่อซีเมนต์ใยหิน ∅ 0.30 ม. | 30 | เมตร
16 | บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม. | 5 | บ่อ
17 | บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. | 2 | บ่อ
18 | ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm. | 1 | บ่อ
19 | ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐาน | 1 | บ่อ
20 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยืดท่อและอื่นๆ (Accessories) | L.S.